АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИЛОВЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.02.2022года                                 					№ 12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП « БОЛЬШЕИВАНОВСКОЕ  ЖКХ»

НА 2023 - 2027 ГОДЫ

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; Постановлением администрации Большеивановского  сельского поселения от 01 августа  2017 г.  № 28 «О   создании  муниципального 
 унитарного  предприятия  МУП «Большеивановское   ЖКХ» Большеивановского  сельского  поселения Иловлинского  муниципального  района  Волгоградской  области, актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Большеивановского сельского поселения иловлинского района Волгоградской области на период с 2022 по 2033 года, руководствуясь Уставом Большеивановского   сельского поселения, администрация   Большеивановского   сельского   поселения  Иловлинского  муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального Унитарного Предприятия «Большеивановское  ЖКХ » на 2023 - 2027 годы (приложение №1).

2. Настоящее   постановление    вступает  в   силу  со  дня   его  подписания.

3. Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления   оставляю  за  собой.

Глава Большеивановское

сельского поселения                                                                             А.М.Кобызев

Приложение №1

# Утверждено

постановлением

Большеивановского

сельского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУП «БОЛЬШЕИВАНОВСКОЕ ЖКХ»  на  2023 - 2027 ГОДЫ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание является основанием для разработки инвестиционной программы Муниципального Унитарного Предприятия «Большеивановское  ЖКХ» на 2023 - 2027 годы (далее - инвестиционная программа).

1.2. Разработчиком настоящего технического задания является администрация Большеивановское   сельского поселения.

1.3. Разработчиком инвестиционной программы является Муниципальное Унитарное Предприятие «Большеивановское  ЖКХ» (далее – МУП «Большеивановское  ЖКХ»)

## 2. Цели разработки инвестиционной программы

2.1. Реализация требований Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

2.2. Развитие и модернизация централизованных систем водоснабжения  Большеивановского сельского поселения для обеспечения подключения построенных объектов капитального строительства.

2.3. Обеспечение экологической безопасности централизованных систем водоснабжения Большеивановского  сельского поселения и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

2.4. Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя.

2.5. Улучшение качества питьевой воды.

2.6. Обеспечение эффективности использования ресурсов при производстве и транспортировке воды и стоков.

2.7. Снижение потерь холодной воды  при транспортировке.

## 3. Задачи разработки инвестиционной программы

3.1. Формирование инвестиционной программы по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения  Большеивановского  сельского поселения.

3.2. Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.  Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения Большеивановского  сельского поселения, повышение технической оснащенности указанных систем.

3.4. Обоснование финансовых потребностей, графика реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

3.5. Предварительный расчет и обоснование тарифов на водоснабжение, тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения Большеивановского  сельского поселения.

3.6. Обеспечение соблюдения требований энергоэффективности при реализации инвестиционной программы.

## 4. Перечень основных мероприятий по  модернизации

и реконструкции объектов централизованных систем

водоснабжения Большеивановского  сельского поселения

| № п/п |  | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |  |  |
| 1 |  | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения с.Большая Ивановка |
| 2 |  | Замена водопроводной сети по ул.Революционная( от скважины до ул.Речная)Д-110мм,труба ПНД,длина 2000.м. |
| 3 |  | Замена водопроводной сети по ул Речная(от ул.Вишневая до ул.Речная)Д-110мм,труба ПНД.-907 м. |
| 4 | Периодическая замена насосов ЭЦВ по мере выбытия из строя. |  |
| 5 | Периодическая замена (1 раз в - два года) стальных труб и эл. провода. |  |
| 6. | Замена водопроводной сети по ул.Пролетарская,Д-110 мм,-1569м. |  |
| 7. | Устранение порывов на водопроводной сети |  |

## 5. Требования к инвестиционной программе

5.1. Инвестиционная программа разрабатывается на 2023 - 2027 годы, и ее содержание должно отвечать требованиям, установленным Федеральнымзаконом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

5.2. Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной программой МУП «Большеивановское  ЖКХ» по объему предоставления услуг водоснабжения  абонентам по годам в натуральном и стоимостном выражении.

5.3. Инвестиционная программа должна содержать:

5.3.1. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

5.3.2. Мероприятия по строительству новых, реконструкции и модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения Большеивановского  сельского поселения, направленные:

- на повышение качества питьевой воды;

- на повышение надежности водоснабжения;

- на повышение качества обслуживания абонентов;

- на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения Большеивановского  сельского поселения;

- на снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- на подключение к централизованным системам водоснабжения Большеивановского  сельского поселения новых абонентов;

- на защиту централизованных систем водоснабжения Большеивановского  сельского поселения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

5.3.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования.

Источники финансирования инвестиционной программы необходимо указать с разделением по видам деятельности и годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения  Большеивановского сельского поселения  (раздельно по каждой системе);

займы и кредиты;

бюджетные средства с выделением расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов по каждой централизованной системе водоснабжения  Большеивановского   сельского поселения  при наличии таких расходов;

прочие источники.

5.3.4. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

5.3.5. Расчет эффективности инвестирования средств.

5.3.6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения, тарифов на подключение (технологическое присоединение).

## 6. Нормативные правовые акты, учитываемые

при разработке инвестиционной программы

Разработка инвестиционной программы выполняется в соответствии:

с Гражданским кодексом Российской Федерации,

с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

с Водным кодексом Российской Федерации,

с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

с Федеральным Закономот 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",

с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения",

с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",

с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 декабря 1999 г. N 168 "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации".

## 7. Ожидаемые целевые показатели, характеризующие развитие

централизованных систем водоснабжения  Большеивановского  сельского поселения

Ожидаемые целевые показатели, характеризующие развитие централизованных систем водоснабжения Большеивановского  сельского поселения в ходе реализации инвестиционной программы, отражены в таблице 1.

Целевые показатели деятельности МУП «Большеивановского ЖКХ» с.Большая Ивановка   на срок реализации  (2023 - 2027 годы) инвестиционной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 0,624 | 0,555 | 0,486 | 0,0001 | 0,0001 , |
| 5 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 8 760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на сетях) | % |  |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения | % |  |  |  |  |  |
| 8 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | водоснабжение | кВт*ч/куб. м | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

## 8. Сроки разработки инвестиционной программы

После получения МУП «Большеиввановское ЖКХ» утвержденного технического задания инвестиционная программа разрабатывается не более трех месяцев со дня утверждения технического задания.